## Arkusz1
Zestawienie wg lokalizacji budynków rodzinnych jednorodzinnych tj. nieruchomości Załącznik 2B
LP | Dane nieruchomości |  |  |  | Część 1 zamówienia*
| adres nieruchomości na terenie Gmina Nowe Miasto | Powierzchnia użytkowa nieruchomości m.kw | Ep (kWh/m.kw) | nr działki;obręb | Piec gazowy wraz z kompletną instalacją | Moc kotła (kW)/pojemność zasobnika (l) | Producent urządzenia grzewczego | Model urządzenia grzewczego | cena brutto* | Piec na PELET wraz z kompletną instalacją | Producent urządzenia grzewczego | Model urządzenia grzewczego | cena brutto* | Piec zgazowujący wraz z kompletną instalacją | Producent urządzenia grzewczego | Model urządzenia grzewczego | cena brutto*
1 | Anielin 16 | 73.13 | 118 | 13/4; Anielin | nadziemny 2700l | 18/160 |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
2 | Anielin | 80.6 | 149.7 | 14/6;Anielin | nadziemny 2700l | 10/160 |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
3 | Czarnoty 15 | 255.1 | 149.2 | 37; Czarnoty | nadziemny 4850l | 35/200 |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
4 | Czarnoty 2 | 104.2 | 107.6 | 57/3; Czarnoty | X | X | X | X | X | moc 20 kW |  |  | 0 | X | X | X | X
5 | Gawłowo 33 | 178 | 79.48 | 149/2; Gawłowo | nadziemny 2700l | 10/160 |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
6 | Gawłowo 52 | 58.6 | 148 | 120 Gawłowo | nadziemny 2700l | 9/160 |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
7 | Grabie 24 | 137.4 | 148.7 | 50; Grable | nadziemny 2700l | 25/200 |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
8 | Gościmin Wielki 58 | 85 | 148.3 | 297/9; Gościmin Wielki | podziemny 2700 l | 13/160 |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
9 | Kadłubówka 24 | 130 | 144.7 | 380 i 381; Kadłubówko | nadziemny 2700l | 18/160 |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
10 | Karolinowo 26 | 152 | 83.4 | 93/1, 96/3 Karolinowo | nadziemny 2700l | 20/200 |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
11 | Karolinowo 9 | 80 | 102.5 | 123/12 Karolinowo | X | X | X | X | X | moc 15 kW |  |  | 0 | X | X | X | X
12 | Karolinowo 39 | 150 | 121.83 | 59/1; Karolinowo | nadziemny 2700l | 19/200 |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
13 | Kubice 15 | 82.1 | 145.4 | 96; Kubice | nadziemny 2700l | 13/160 |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
14 | Kubice 18a | 125.3 | 144.3 | 114/2; Kubice | nadziemny 2700l | 19/160 |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
15 | Latonice 6 | 42.2 | 149.3 | 94/8; Latonice | nadziemny 2700l | 5/160 |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
16 | Latonice33 | 165.5 | 110 | 44; Latonice | nadziemny 2700l | 20/200 |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
17 | Latonice 26 | 120 | 135.37 | 162/2; Latonice | nadziemny 2700l | 21/200 |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
18 | Latonice 45 | 145 | 97 | 194; Latonice | nadziemny 2700l | 25/200 |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
19 | Latonice 42 | 132.5 | 124.5 | 185/1 Latonice | X | X | X | X | X | moc 20kW |  |  | 0 | X | X | X | X
20 | Latonice 44 | 112.5 | 148.3 | 191; Latonice | X | X | X | X | X | moc 20kW |  |  | 0 | X | X | X | X
21 | Latonice 53 | 148.3 | 118.4 | 145/2; Latonice | X | X | X | X | X | moc 20kW |  |  | 0 | X | X | X | X
22 | Miszewo B 20 | 150 | 115.3 | 251/2, Miszewo | nadziemny 2700l | 13/160 |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
23 | Miszewo B 23 | 72.5 | 148.4 | 160/1, Miszewo | nadziemny 2700l | 13/160 |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
24 | Salomonka 7 | 155.3 | 107.6 | 209/5 Salomonka | nadziemny 2700l | 19/200 |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
25 | Władysławowo 28 | 68.05 | 139.1 | 2; Władysławowo | nadziemny 2700l | 13/160 |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
26 | Wólka Szczawińska 11 | 110.6 | 149.5 | 114/1 Wólka Szczawińska | nadziemny 2700l | 13/160 |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
27 | Wólka Szczawińska 30 | 71.4 | 149.9 | 74; Wólka Szczawińska | nadziemny 2700l | 13/160 |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
28 | Zawady B 3 | 47.75 | 149.6 | 42; Zawady | nadziemny 2700l | 6/160 |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
29 | Zawady B 12a | 237.5 | 107.5 | 193/2, 194 | nadziemny 4850 l | 23/200 |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
30 | Zawady B 31 | 154.1 | 86.6 | 88; Zawady | X | X | X | X | X | X | X | X | X | moc 25 kW |  |  | 0
31 | Zawady B 29 | 90.4 | 148.2 | 208; Zawady | nadziemny 2700l | 13/160 |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
32 | Nowe Miasto, ul. Folwark 5a | 220 | 147.8 | 234, Nowe Misato | nadziemny 4850l | 25/200 |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
33 | Nowe Miasto, ul. Folwark 45 | 174.8 | 140.4 | 236/1, Nowe Misato | nadziemny 2700l | 28/200 |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
34 | Nowe Miasto, ul. Apteczna 2 | 127.4 | 131 | 648, Nowe Misato | nadziemny 2700l | 10/160 |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
35 | Nowe Miasto, ul. Apteczna 22 | 87.3 | 147.9 | 638/4, Nowe Misato | nadziemny 2700l | 15/160 |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
36 | Nowe Miasto, ul. Apteczna 13 | 140 | 132.8 | 625, Nowe misato | nadziemny 2700l | 19/160 |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
37 | Nowe Miasto, Błonie 38 | 116.59 | 113.3 | 942/3, Nowe Misato | nadziemny 2700l | 16/160 |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
38 | Nowe Miasto, Błonie 32 | 78.3 | 149 | 939, Nowe Misato | nadziemny 2700l | 13/160 |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
39 | Nowe Miasto, ul. Bursztynowa 22 | 190 | 124.3 | 711; Nowe Miasto | 2 piece i jeden zbiornik nadziemny 2700l | 25/200 |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
40 | Nowe Miasto, ul. Bursztynowa 9 - ST | 120 | 143 |  |  | 10/160 |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
41 | Nowe Miasto, ul. Ciechanowska 7 | 80.4 | 148 | 451;Nowe Miasto | nadziemny 2700l | 13/160 |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
42 | Nowe Miasto, ul. Ciechanowska 78 | 160 | 98.8 | 1013 Nowe Miasto | nadziemny 2700l | 19/160 |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
43 | Nowe Miasto, ul. Ciechanowska 51 | 193.33 | 75.1 | 420; Nowe Miasto | podziemny 4850 l | 23/200 |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
44 | Nowe Miasto, ul. Gościmińska 79 | 105.8 | 144.6 | 166/4 Nowe Miasto | nadziemny 2700l | 14/160 |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
45 | Nowe Miasto, ul. Gościmińska 73A | 142.5 | 145.7 | 168/4, 168/6 Nowe Miasto | podziemny 2700l | 14/160 |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
46 | Nowe Miasto, ul. Grunwaldzka12 | 171 | 96.89 | 485; Nowe Miasto | nadziemny 2700l | 13/160 |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
47 | Nowe Miasto, ul. Graniczna 30 | 124.6 | 149.7 | 747; Nowe Miasto | nadziemny 2700l | 21/200 |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
48 | Nowe Miasto, ul. Królewska 4 | 115.5 | 141.3 | 739; Nowe miasato | podziemny 2700l | 15/160 |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
49 | Nowe Miasto, ul. Ogrodowa 20 | 141 | 126.5 | 988/10 Nowe Miasto | nadziemny 2700l | 19/200 |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
50 | Nowe Miasto, ul. Ogrodowa 5 | 150 | 149.78 | 687; Nowe Miasto | nadziemny 2700l | 21/200 |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
51 | Nowe Miasto, ul. Płońska 18 | 193.7 | 134.2 | 453/2 Nowe Miasto | podziemny 2700l | 35/200 |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
52 | Nowe Miasto, ul. Piaskowa 6 | 81.24 | 147.5 | 512; Nowe Miasto | podziemny 2700l | 13/160 |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
53 | Nowe Miasto, ul. Piaskowa 5 | 95 | 139.17 | 498; Nowe Miasto | nadziemny 2700l | 13/160 |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
54 | Nowe Miasto, ul. Pogodna 19 | 120 | 120.3 | 1010; Nowe Miasto | nadziemny 2700l | 18/160 |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
55 | Nowe Miasto, ul. Piastów 7c | 120 | 128.15 | 663/14; Nowe Miasto | nadziemny 2700l | 10/160 |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
56 | Nowe Miasto, ul. Sosnowa 5 | 220 | 116.6 | 1055 ; Nowe Miasto | nadziemny 4850l | 18/160 |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
57 | Nowe Miasto, ul. Tartaczna 10 | 94.2 | 149.1 | 667/6 ; Nowe Miasto | nadziemny 2700l | 25/200 |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
58 | Nowe Miasto, ul. Tartaczna 8 | 180 | 86.85 | 988/7 ; Nowe Miasto | nadziemny 2700l | 21/200 |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
59 | Nowe Miasto, ul. Zakroczymska 20 | 36.1 | 149.5 | 833 ; Nowe Miasto | nadziemny 2700l | 6/160 |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
60 | Nowe Miasto, ul. Zarynie 26 | 116.8 | 148.5 | 632/3 ; Nowe Miasto | nadziemny 2700l | 13/160 |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
61 | Nowe Miasto, ul. Zielony Rynek 18 | 54.5 | 149 | 724/1 Nowe Miasto | nadziemny 2700l | 8/160 |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
62 | Nowe Miasto, ul. Zielony Rynek 15 | 67.9 | 149.8 | 910 Nowe Miasto | nadziemny 2700l | 10/160 |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
63 | Nowe Miasto, ul. Wspólna 4a | 120 | 124.37 | 414/3 ; Nowe Miasto | nadziemny 2700l | 24/200 |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
64 | Nowe Miasto, ul. Sienkiewicza 12 | 87 | 142.8 | 165/ 6 ; Nowe Miasto | X | X | X | X | X | moc 15 kW |  |  | 0 | X | X | X | X
65 | Gawłowo 53 | 350 | 92.82 | 169 Nasiels | podziemny 4850 l | 55/300 |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
* wypełnić wartości jeżeli dotyczy |  |  |  | SUMA BRUTTO | x | x | x | x | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | 0
|  |  |  | SUMA BRUTTO CZĘŚĆ 1 | 0
LP | Dane nieruchomości |  |  |  | Część 2 zamówienia*
| adres nieruchomości na terenie Gmina Nowe Miasto | Powierzchnia użytkowa nieruchomości m.kw | Ep (kWh/m.kw) | nr działki;obręb | Instalacja fotowoltaiczna wraz z kompletną instalacją |  | Producent paneli fotowoltaicznych | Model paneli Fotowoltaicznych | cena brutto* | Insalacja solarna wraz z kompletną instalacją | Producent kolektorów słonecznych | Model kolektorów słonecznych | cena brutto* | Pompy ciepła wraz z kompletną instalacją | Producent pompy ciepła | Model pompy ciepła | cena brutto*
1 | Anielin 16 | 73.13 | 118 | 13/4; Anielin | 3,36 kW |  |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
2 | Anielin | 80.6 | 149.7 | 14/6;Anielin | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
3 | Czarnoty 15 | 255.1 | 149.2 | 37; Czarnoty | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
4 | Czarnoty 2 | 104.2 | 107.6 | 57/3; Czarnoty | 3,36 kW |  |  |  | 0 | X | X | X | X | 2,5 kW |  |  | 0
5 | Gawłowo 33 | 178 | 79.48 | 149/2; Gawłowo | 5,6 kW |  |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
6 | Gawłowo 52 | 58.6 | 148 | 120 Gawłowo | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
7 | Grabie 24 | 137.4 | 148.7 | 50; Grable | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
8 | Gościmin Wielki 58 | 85 | 148.3 | 297/9; Gościmin Wielki | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
9 | Kadłubówka 24 | 130 | 144.7 | 380 i 381; Kadłubówko | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
10 | Karolinowo 26 | 152 | 83.4 | 93/1, 96/3 Karolinowo | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
11 | Karolinowo 9 | 80 | 102.5 | 123/12 Karolinowo | X |  | X |  | X | pow. Inst. 5,7m2, zbiornik 300 dm3 |  |  | 0 | X | X | X | X
12 | Karolinowo 39 | 150 | 121.83 | 59/1; Karolinowo | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
13 | Kubice 15 | 82.1 | 145.4 | 96; Kubice | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
14 | Kubice 18a | 125.3 | 144.3 | 114/2; Kubice | 4,48 kW |  |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
15 | Latonice 6 | 42.2 | 149.3 | 94/8; Latonice | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
16 | Latonice33 | 165.5 | 110 | 44; Latonice | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
17 | Latonice 26 | 120 | 135.37 | 162/2; Latonice | 5,04 kW |  |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
18 | Latonice 45 | 145 | 97 | 194; Latonice | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
19 | Latonice 42 | 132.5 | 124.5 | 185/1 Latonice | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
20 | Latonice 44 | 112.5 | 148.3 | 191; Latonice | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
21 | Latonice 53 | 148.3 | 118.4 | 145/2; Latonice | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
22 | Miszewo B 20 | 150 | 115.3 | 251/2, Miszewo | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
23 | Miszewo B 23 | 72.5 | 148.4 | 160/1, Miszewo | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
24 | Salomonka 7 | 155.3 | 107.6 | 209/5 Salomonka | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
25 | Władysławowo 28 | 68.05 | 139.1 | 2; Władysławowo | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
26 | Wólka Szczawińska 11 | 110.6 | 149.5 | 114/1 Wólka Szczawińska | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
27 | Wólka Szczawińska 30 | 71.4 | 149.9 | 74; Wólka Szczawińska | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
28 | Zawady B 3 | 47.75 | 149.6 | 42; Zawady | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
29 | Zawady B 12a | 237.5 | 107.5 | 193/2, 194 | 5,04 kW |  |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
30 | Zawady B 31 | 154.1 | 86.6 | 88; Zawady | 7,28 kW |  |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
31 | Zawady B 29 | 90.4 | 148.2 | 208; Zawady | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
32 | Nowe Miasto, ul. Folwark 5a | 220 | 147.8 | 234, Nowe Misato | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
33 | Nowe Miasto, ul. Folwark 45 | 174.8 | 140.4 | 236/1, Nowe Misato | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
34 | Nowe Miasto, ul. Apteczna 2 | 127.4 | 131 | 648, Nowe Misato | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
35 | Nowe Miasto, ul. Apteczna 22 | 87.3 | 147.9 | 638/4, Nowe Misato | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
36 | Nowe Miasto, ul. Apteczna 13 | 140 | 132.8 | 625, Nowe misato | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
37 | Nowe Miasto, Błonie 38 | 116.59 | 113.3 | 942/3, Nowe Misato | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
38 | Nowe Miasto, Błonie 32 | 78.3 | 149 | 939, Nowe Misato | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
39 | Nowe Miasto, ul. Bursztynowa 22 | 190 | 124.3 | 711; Nowe Miasto | 7,5 kW |  |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
40 | Nowe Miasto, ul. Bursztynowa 9 - ST | 120 | 143 |  | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
41 | Nowe Miasto, ul. Ciechanowska 7 | 80.4 | 148 | 451;Nowe Miasto | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
42 | Nowe Miasto, ul. Ciechanowska 78 | 160 | 98.8 | 1013 Nowe Miasto | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
43 | Nowe Miasto, ul. Ciechanowska 51 | 193.33 | 75.1 | 420; Nowe Miasto | 5,6 kW |  |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
44 | Nowe Miasto, ul. Gościmińska 79 | 105.8 | 144.6 | 166/4 Nowe Miasto | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
45 | Nowe Miasto, ul. Gościmińska 73A | 142.5 | 145.7 | 168/4, 168/6 Nowe Miasto | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
46 | Nowe Miasto, ul. Grunwaldzka12 | 171 | 96.89 | 485; Nowe Miasto | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
47 | Nowe Miasto, ul. Graniczna 30 | 124.6 | 149.7 | 747; Nowe Miasto | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
48 | Nowe Miasto, ul. Królewska 4 | 115.5 | 141.3 | 739; Nowe miasato | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
49 | Nowe Miasto, ul. Ogrodowa 20 | 141 | 126.5 | 988/10 Nowe Miasto | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
50 | Nowe Miasto, ul. Ogrodowa 5 | 150 | 149.78 | 687; Nowe Miasto | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
51 | Nowe Miasto, ul. Płońska 18 | 193.7 | 134.2 | 453/2 Nowe Miasto | 5,6 kW |  |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X
52 | Nowe Miasto, ul. Piaskowa 6 | 81.24 | 147.5 | 512; Nowe Miasto | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
53 | Nowe Miasto, ul. Piaskowa 5 | 95 | 139.17 | 498; Nowe Miasto | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
54 | Nowe Miasto, ul. Pogodna 19 | 120 | 120.3 | 1010; Nowe Miasto | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
55 | Nowe Miasto, ul. Piastów 7c | 120 | 128.15 | 663/14; Nowe Miasto | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
56 | Nowe Miasto, ul. Sosnowa 5 | 220 | 116.6 | 1055 ; Nowe Miasto | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
57 | Nowe Miasto, ul. Tartaczna 10 | 94.2 | 149.1 | 667/6 ; Nowe Miasto | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
58 | Nowe Miasto, ul. Tartaczna 8 | 180 | 86.85 | 988/7 ; Nowe Miasto | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
59 | Nowe Miasto, ul. Zakroczymska 20 | 36.1 | 149.5 | 833 ; Nowe Miasto | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
60 | Nowe Miasto, ul. Zarynie 26 | 116.8 | 148.5 | 632/3 ; Nowe Miasto | X |  | X |  | X | pow. Inst. 5,7m2, zbiornik 300 dm3 |  |  | 0 | X | X | X | X
61 | Nowe Miasto, ul. Zielony Rynek 18 | 54.5 | 149 | 724/1 Nowe Miasto | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
62 | Nowe Miasto, ul. Zielony Rynek 15 | 67.9 | 149.8 | 910 Nowe Miasto | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
63 | Nowe Miasto, ul. Wspólna 4a | 120 | 124.37 | 414/3 ; Nowe Miasto | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
64 | Nowe Miasto, ul. Sienkiewicza 12 | 87 | 142.8 | 165/ 6 ; Nowe Miasto | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
65 | Gawłowo 53 | 350 | 92.82 | 169 Nasiels | X |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
* wypełnić wartości jeżeli dotyczy |  |  |  | SUMA BRUTTO RAZEM | x |  | x |  | 0 | x | x | x | 0 | x | x | x | 0
|  |  |  | SUMA BRUTTO CZĘŚĆ 2 | 0
|  |  |  | SUMA BRUTTO RAZEM | 0
w tym:
[5 empty] | Łączna wartość brutto dla części 1 zamówienia |  | Łączna wartość brutto dla części 2 zamówienia |  | ŁĄCZNA WARTOŚĆ NA NIERUCHOMOŚĆ
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
1 | Anielin 16 | 73.13 | 118 | 13/4; Anielin | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Anielin | 80.6 | 149.7 | 14/6;Anielin | 0 |  | 0 |  | 0
3 | Czarnoty 15 | 255.1 | 149.2 | 37; Czarnoty | 0 |  | 0 |  | 0
4 | Czarnoty 2 | 104.2 | 107.6 | 57/3; Czarnoty | 0 |  | 0 |  | 0
5 | Gawłowo 33 | 178 | 79.48 | 149/2; Gawłowo | 0 |  | 0 |  | 0
6 | Gawłowo 52 | 58.6 | 148 | 120 Gawłowo | 0 |  | 0 |  | 0
7 | Grabie 24 | 137.4 | 148.7 | 50; Grable | 0 |  | 0 |  | 0
8 | Gościmin Wielki 58 | 85 | 148.3 | 297/9; Gościmin Wielki | 0 |  | 0 |  | 0
9 | Kadłubówka 24 | 130 | 144.7 | 380 i 381; Kadłubówko | 0 |  | 0 |  | 0
10 | Karolinowo 26 | 152 | 83.4 | 93/1, 96/3 Karolinowo | 0 |  | 0 |  | 0
11 | Karolinowo 9 | 80 | 102.5 | 123/12 Karolinowo | 0 |  | 0 |  | 0
12 | Karolinowo 39 | 150 | 121.83 | 59/1; Karolinowo | 0 |  | 0 |  | 0
13 | Kubice 15 | 82.1 | 145.4 | 96; Kubice | 0 |  | 0 |  | 0
14 | Kubice 18a | 125.3 | 144.3 | 114/2; Kubice | 0 |  | 0 |  | 0
15 | Latonice 6 | 42.2 | 149.3 | 94/8; Latonice | 0 |  | 0 |  | 0
16 | Latonice33 | 165.5 | 110 | 44; Latonice | 0 |  | 0 |  | 0
17 | Latonice 26 | 120 | 135.37 | 162/2; Latonice | 0 |  | 0 |  | 0
18 | Latonice 45 | 145 | 97 | 194; Latonice | 0 |  | 0 |  | 0
19 | Latonice 42 | 132.5 | 124.5 | 185/1 Latonice | 0 |  | 0 |  | 0
20 | Latonice 44 | 112.5 | 148.3 | 191; Latonice | 0 |  | 0 |  | 0
21 | Latonice 53 | 148.3 | 118.4 | 145/2; Latonice | 0 |  | 0 |  | 0
22 | Miszewo B 20 | 150 | 115.3 | 251/2, Miszewo | 0 |  | 0 |  | 0
23 | Miszewo B 23 | 72.5 | 148.4 | 160/1, Miszewo | 0 |  | 0 |  | 0
24 | Salomonka 7 | 155.3 | 107.6 | 209/5 Salomonka | 0 |  | 0 |  | 0
25 | Władysławowo 28 | 68.05 | 139.1 | 2; Władysławowo | 0 |  | 0 |  | 0
26 | Wólka Szczawińska 11 | 110.6 | 149.5 | 114/1 Wólka Szczawińska | 0 |  | 0 |  | 0
27 | Wólka Szczawińska 30 | 71.4 | 149.9 | 74; Wólka Szczawińska | 0 |  | 0 |  | 0
28 | Zawady B 3 | 47.75 | 149.6 | 42; Zawady | 0 |  | 0 |  | 0
29 | Zawady B 12a | 237.5 | 107.5 | 193/2, 194 | 0 |  | 0 |  | 0
30 | Zawady B 31 | 154.1 | 86.6 | 88; Zawady | 0 |  | 0 |  | 0
31 | Zawady B 29 | 90.4 | 148.2 | 208; Zawady | 0 |  | 0 |  | 0
32 | Nowe Miasto, ul. Folwark 5a | 220 | 147.8 | 234, Nowe Misato | 0 |  | 0 |  | 0
33 | Nowe Miasto, ul. Folwark 45 | 174.8 | 140.4 | 236/1, Nowe Misato | 0 |  | 0 |  | 0
34 | Nowe Miasto, ul. Apteczna 2 | 127.4 | 131 | 648, Nowe Misato | 0 |  | 0 |  | 0
35 | Nowe Miasto, ul. Apteczna 22 | 87.3 | 147.9 | 638/4, Nowe Misato | 0 |  | 0 |  | 0
36 | Nowe Miasto, ul. Apteczna 13 | 140 | 132.8 | 625, Nowe misato | 0 |  | 0 |  | 0
37 | Nowe Miasto, Błonie 38 | 116.59 | 113.3 | 942/3, Nowe Misato | 0 |  | 0 |  | 0
38 | Nowe Miasto, Błonie 32 | 78.3 | 149 | 939, Nowe Misato | 0 |  | 0 |  | 0
39 | Nowe Miasto, ul. Bursztynowa 22 | 190 | 124.3 | 711; Nowe Miasto | 0 |  | 0 |  | 0
40 | Nowe Miasto, ul. Bursztynowa 9 - ST | 120 | 143 |  | 0 |  | 0 |  | 0
41 | Nowe Miasto, ul. Ciechanowska 7 | 80.4 | 148 | 451;Nowe Miasto | 0 |  | 0 |  | 0
42 | Nowe Miasto, ul. Ciechanowska 78 | 160 | 98.8 | 1013 Nowe Miasto | 0 |  | 0 |  | 0
43 | Nowe Miasto, ul. Ciechanowska 51 | 193.33 | 75.1 | 420; Nowe Miasto | 0 |  | 0 |  | 0
44 | Nowe Miasto, ul. Gościmińska 79 | 105.8 | 144.6 | 166/4 Nowe Miasto | 0 |  | 0 |  | 0
45 | Nowe Miasto, ul. Gościmińska 73A | 142.5 | 145.7 | 168/4, 168/6 Nowe Miasto | 0 |  | 0 |  | 0
46 | Nowe Miasto, ul. Grunwaldzka12 | 171 | 96.89 | 485; Nowe Miasto | 0 |  | 0 |  | 0
47 | Nowe Miasto, ul. Graniczna 30 | 124.6 | 149.7 | 747; Nowe Miasto | 0 |  | 0 |  | 0
48 | Nowe Miasto, ul. Królewska 4 | 115.5 | 141.3 | 739; Nowe miasato | 0 |  | 0 |  | 0
49 | Nowe Miasto, ul. Ogrodowa 20 | 141 | 126.5 | 988/10 Nowe Miasto | 0 |  | 0 |  | 0
50 | Nowe Miasto, ul. Ogrodowa 5 | 150 | 149.78 | 687; Nowe Miasto | 0 |  | 0 |  | 0
51 | Nowe Miasto, ul. Płońska 18 | 193.7 | 134.2 | 453/2 Nowe Miasto | 0 |  | 0 |  | 0
52 | Nowe Miasto, ul. Piaskowa 6 | 81.24 | 147.5 | 512; Nowe Miasto | 0 |  | 0 |  | 0
53 | Nowe Miasto, ul. Piaskowa 5 | 95 | 139.17 | 498; Nowe Miasto | 0 |  | 0 |  | 0
54 | Nowe Miasto, ul. Pogodna 19 | 120 | 120.3 | 1010; Nowe Miasto | 0 |  | 0 |  | 0
55 | Nowe Miasto, ul. Piastów 7c | 120 | 128.15 | 663/14; Nowe Miasto | 0 |  | 0 |  | 0
56 | Nowe Miasto, ul. Sosnowa 5 | 220 | 116.6 | 1055 ; Nowe Miasto | 0 |  | 0 |  | 0
57 | Nowe Miasto, ul. Tartaczna 10 | 94.2 | 149.1 | 667/6 ; Nowe Miasto | 0 |  | 0 |  | 0
58 | Nowe Miasto, ul. Tartaczna 8 | 180 | 86.85 | 988/7 ; Nowe Miasto | 0 |  | 0 |  | 0
59 | Nowe Miasto, ul. Zakroczymska 20 | 36.1 | 149.5 | 833 ; Nowe Miasto | 0 |  | 0 |  | 0
60 | Nowe Miasto, ul. Zarynie 26 | 116.8 | 148.5 | 632/3 ; Nowe Miasto | 0 |  | 0 |  | 0
61 | Nowe Miasto, ul. Zielony Rynek 18 | 54.5 | 149 | 724/1 Nowe Miasto | 0 |  | 0 |  | 0
62 | Nowe Miasto, ul. Zielony Rynek 15 | 67.9 | 149.8 | 910 Nowe Miasto | 0 |  | 0 |  | 0
63 | Nowe Miasto, ul. Wspólna 4a | 120 | 124.37 | 414/3 ; Nowe Miasto | 0 |  | 0 |  | 0
64 | Nowe Miasto, ul. Sienkiewicza 12 | 87 | 142.8 | 165/ 6 ; Nowe Miasto | 0 |  | 0 |  | 0
65 | Gawłowo 53 | 350 | 92.82 | 169 Nasiels | 0 |  | 0 |  | 0
| …............................ | [10 empty] | …......................................................
| miejscowość, data | [10 empty] | /podpis i pieczęć Wykonawcy/ osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/